Checklista för risker utomhus

Se kapitel 1 för textavsnitt, förklaringar och tips. Anpassa checklistan till egna behov genom att lägga till rader på slutet.

|  | Ansvar | Utförs av | Frekvens | Senast utfört | Nästa gång |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skalskydd: kontroll av staket och murar med avseende på skador och snabb reparation |  |  |  |  |  |
| Skalskydd: utvändigt brandlarm, takfotslarm |  |  |  |  |  |
| Skalskydd/områdesskydd: fönster, dörrar, lås, luckor, bommar osv. med avseende på inbrottsförsök. |  |  |  |  |  |
| Tak: lösa takpannor, hål |  |  |  |  |  |
| Glasrutor med avseende på skador och snabb reparation |  |  |  |  |  |
| Hängrännor/stuprör med avseende på läckor, rensning och tecken på översvämning. |  |  |  |  |  |
| Avlopp: avloppsbrunnar med avseende på stopp/hinder |  |  |  |  |  |
| Vattenpost: service och kontroll |  |  |  |  |  |
| Sophantering och återvinning: kontroll av anläggning och rutiner med avseende på själv- och lättantändligt material, placering av avfallscontainrar, inlåsning, anlagd brand osv |  |  |  |  |  |
| Belysning: funktion av externa strålkastare/säkerhetsbelysning (kontrollera dagligen) |  |  |  |  |  |
| Rörelsedetektorer: service och kontroll |  |  |  |  |  |
| Funktionskontroll av installationer, till exempel telefonledningar, manhål, övervakningskameror etc |  |  |  |  |  |
| Parkeringsplats: skylt med uppmaning om att inte lämna kvar värdesaker |  |  |  |  |  |
| Skyltning: rökförbud, grillningsförbud etc |  |  |  |  |  |
| Sly, högt gräs, träd och grenar med avseende på brandspridning och brandsmitta samt inbrott |  |  |  |  |  |
| Träd som kan blåsa omkull vid storm, rötter som leder till sprickbildning i murar |  |  |  |  |  |
| Åskskydd, yttre och inre |  |  |  |  |  |